แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ขอเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม
การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....

ทั้งนี้ท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับมายัง email: suracheth.b@anamai.mail.go.th

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับทางไปรษณีย์

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

- แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Forms ได้ที่ https://shorturl.asia/sHCB8

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการให้ความคิดเห็นฯ

| รายละเอียดเอกสารแนบ | ลิงค์ / QR-Code |
| --- | --- |
| 1. เอกสาร (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) | https://shorturl.asia/8vIPW |
| 2. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นฯ (ไฟล์ word) | https://shorturl.asia/9JmLy |
| 3. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทาง Google Forms | https://shorturl.asia/sHCB8 |

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสุรเชษฐ์ บัวผัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

โทรศัพท์ 02 590 4850 หรือ email: suracheth.b@anamai.mail.go.th

แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....

| ส่วนที่ 1 : | ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น |
| --- | --- |

| 1. | ชื่อ-นามสกุล |  | ตำแหน่ง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | เบอร์โทรศัพท์ |  | E-mail |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | ชื่อหน่วยงาน |  |
| --- | --- | --- |

| 3. | ประเภทหน่วยงาน |  |
| --- | --- | --- |

|  | หน่วยงานรัฐ | หน่วยงานเอกชน |  | ผู้ประกอบกิจการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประชาชนทั่วไป | อื่น ๆ |  |  |

| ส่วนที่ 2 : | ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ... |
| --- | --- |

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นและกรอกความคิดเห็นในช่องว่าง

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับคำนิยามต่อไปนี้

(1) “กิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภค โดยมีการจ่ายเงิน รูปแบบใดๆ เป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานประกอบกิจการ

(2) “เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายน้ำดื่มให้กับผู้บริโภคด้วยกลไกของผลิตภัณฑ์

(3) “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ตั้งกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

(4) “ผู้ประกอบกิจการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เฉพาะการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

(5) “ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบกิจการให้ควบคุม กำกับหรือดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องอยู่ในที่ดังต่อไปนี้

(1) ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน บริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งน้ำเสีย รางระบายน้ำ
แบบเปิด แหล่งมูลฝอย และเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรค

(2) บริเวณพื้นที่ตั้งสถานประกอบกิจการต้องสะอาด ไม่มีน้ำขัง มีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการดูแลบำรุงรักษา

(3) การติดตั้งเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

(1) เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(2) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร (Food Grade) หรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้ หรือวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำ และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

(3) ช่องรับน้ำดื่ม ต้องมีประตูเปิด - ปิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีความสูงสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำที่เหมาะสม

(4) เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต้องสะอาด ไม่รั่วซึม สามารถทำความสะอาดและตรวจสอบได้ง่าย

(5) ระบบไฟฟ้าต้องปลอดภัย มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

(6) คุณภาพและมาตรฐานเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (มอก. 2984-2562)

(7) การแสดงฉลากของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยแสดงไว้ที่ด้านหน้าของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ

(1) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตต้องมีคุณภาพ เช่น น้ำประปา น้ำบาดาล

(2) คุณภาพน้ำที่ผลิตจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

(1) มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี และในครั้งแรกของการติดตั้งเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิต

(2) มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 7 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

(1) ทำความสะอาดสถานที่ และบริเวณที่ตั้งของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเป็นประจำสม่ำเสมอ

(2) ทำความสะอาดพื้นผิวเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ช่องระบายน้ำ และหัวจ่ายน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอ

(3) ทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

(4) ทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการ ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุม

(1) ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดูแล หรือผู้ควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดท้ายประกาศกระทรวงฉบับนี้

(2) ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดูแล หรือผู้ควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรมแล้ว ต้องนำหลักฐานการรับรองที่หน่วยงานจัดอบรมออกให้มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

(3) หลักฐานรับรองการผ่านอบรมให้มีอายุใช้ได้สามปีนับแต่วันผ่านการอบรม

ให้ผู้ประกอบกิจการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม และหลักฐานรับรองการผ่านอบรมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการของตนพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตรวจสอบได้”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 9 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกการจัดทำระบบข้อมูลและการรายงาน

(1) จัดทำแผนการบำรุงรักษาและบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการดูแลบำรุงรักษา การล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองตามแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(2) ผู้ประกอบกิจการต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ และแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำบริโภคไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ 10 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”

ไม่ออกความเห็น

เห็นด้วย ทั้งหมด

เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

10. ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อภาพรวมของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....

| ลงชื่อ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( |  | ) |
|  | ผู้แสดงความคิดเห็น |  |