{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["ปี 61","สรุปรายศอ.61","Trend 60-61","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":3,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":67,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ปี 61","index":0,"n_rows":87,"n_cols":27,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,25,84,26],[0,0,0,26],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,12],[1,13,1,22],[1,23,1,26]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปี 2561"]
["ศูนย์อนามัยที่","จังหวัด","เป้าหมายตัวอย่างน้ำ","จำนวนตัวอย่างน้ำที่เก็บแยกตามประเภท",{"$nulls":9},"จำนวนตัวอย่างน้ำที่ได้มาตรฐาน",{"$nulls":9},"ตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานแยกตามสาเหตุ"]
[null,null,null,"น้ำประปา กปน.","น้ำประปา กปภ","น้ำประปา อปท.","น้ำตู้หยอดเหรียญ","น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร","น้ำบ่อตื้น","น้ำบ่อบาดาล","น้ำฝน","น้ำประปาภูเขา","รวม","น้ำประปา กปน.","น้ำประปา กปภ","น้ำประปา อปท.","น้ำตู้หยอดเหรียญ","น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร","น้ำบ่อตื้น","น้ำบ่อบาดาล","น้ำฝน","น้ำประปาภูเขา","รวม","จำนวนที่ไม่ได้มาตรฐาน","กายภาพ ","เคมี","แบคทีเรีย"]
[1,"เชียงใหม่",40,0,34,13,0,0,0,0,0,0,47,0,14,0,0,0,0,0,0,0,14,33,0,6,13]
[null,"ลำพูน",10,0,4,5,0,1,0,0,0,0,10,0,1,2,0,1,0,0,0,0,4,6,0,2,4]
[null,"ลำปาง",10,0,1,8,0,1,0,0,0,0,10,0,0,7,0,0,0,0,0,0,7,3,0,1,3]
[null,"เชียงราย",30,0,8,14,0,2,0,0,0,0,24,0,3,8,0,0,0,0,0,0,11,13,1,3,11]
[null,"แม่ฮ่องสอน",10,0,8,6,0,0,0,0,0,0,14,0,5,4,0,0,0,0,0,0,9,5,1,1,4]
[null,"แพร่",10,0,3,12,0,0,0,0,0,0,15,0,2,3,0,0,0,0,0,0,5,10,1,0,8]
[null,"น่าน",10,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1]
[null,"รวม",120,0,60,58,0,4,0,0,0,0,122,0,25,24,0,1,0,0,0,0,50,72,3,13,44]
[2,"ตาก",10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,3,0,0,0,0,0,0,3,7,2,0,7]
[null,"สุโขทัย",20,0,1,19,0,0,0,0,0,0,20,0,1,3,0,0,0,0,0,0,4,16,0,2,16]
[null,"อุตรดิตถ์",10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,5,0,0,0,0,0,0,5,5,0,0,5]
[null,"พิษณุโลก",20,0,1,21,1,0,0,0,0,0,23,0,1,7,0,0,0,0,0,0,8,15,4,4,15]
[null,"เพชรบูรณ์",25,0,0,18,3,1,0,3,0,0,25,0,0,5,1,0,0,3,0,0,9,16,1,0,15]
[null,"รวม",85,0,2,78,4,1,0,3,0,0,88,0,2,23,1,0,0,3,0,0,29,59,7,6,58]
[3,"นครสวรรค์",30,0,0,0,0,4,0,0,0,0,4,0,0,0,0,2,0,0,0,0,2,2,0,0,2]
[null,"กำแพงเพชร",20,0,0,21,5,0,0,0,0,0,26,0,0,5,4,0,0,0,0,0,9,17,7,5,12]
[null,"อุทัยธานี",10,0,0,20,10,0,0,0,0,0,30,0,0,2,6,0,0,0,0,0,8,22,4,2,21]
[null,"ชัยนาท",10,0,0,17,0,0,0,0,0,0,17,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,16,1,3,16]
[null,"พิจิตร",10,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1]
[null,"รวม",80,0,0,60,15,4,0,0,0,0,79,0,0,9,10,2,0,0,0,0,21,58,12,10,52]
[4,"นนทบุรี",30,0,0,4,26,0,0,0,0,0,30,0,0,1,17,0,0,0,0,0,18,12,5,2,8]
[null,"ปทุมธานี ",28,0,0,12,15,1,0,0,0,0,28,0,0,4,12,1,0,0,0,0,17,11,0,5,11]
[null,"อยุธยา",20,0,0,20,0,0,0,0,0,0,20,0,0,9,0,0,0,0,0,0,9,11,0,1,10]
[null,"อ่างทอง",10,0,0,8,2,0,0,0,0,0,10,0,0,null,2,0,0,0,0,0,2,8,1,5,7]
[null,"สระบุรี ",20,0,0,19,1,0,0,0,0,0,20,0,0,7,1,0,0,0,0,0,8,12,1,0,12]
[null,"ลพบุรี",21,0,0,19,0,1,0,0,1,0,21,0,0,1,0,1,0,0,0,0,2,19,2,25,14]
[null,"สิงห์บุรี",10,0,0,7,3,0,0,0,0,0,10,0,0,4,2,0,0,0,0,0,6,4,0,1,4]
[null,"นครนายก",11,0,0,10,1,0,0,0,0,0,11,0,0,3,0,0,0,0,0,0,3,8,4,2,4]
[null,"รวม",150,0,0,99,48,2,0,0,1,0,150,0,0,29,34,2,0,0,0,0,65,85,13,41,70]
[5,"กาญจนบุรี",20,0,0,19,0,0,0,0,0,1,20,0,0,3,0,0,0,0,0,0,3,17,3,3,16]
[null,"นครปฐม",20,0,0,20,0,0,0,0,0,0,20,0,0,4,0,0,0,0,0,0,4,16,0,8,15]
[null,"สมุทสาคร",10,0,2,8,0,0,0,0,0,0,10,0,0,3,0,0,0,0,0,0,3,7,0,6,4]
[null,"สมุทรสงคราม",10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,3,5,10]
[null,"เพชรบุรี",10,0,1,9,0,0,0,0,0,0,10,0,1,1,0,0,0,0,0,0,2,8,1,1,8]
[null,"ประจวบฯ",10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,9,4,2,8]
[null,"ราชบุรี",20,0,0,20,0,0,0,0,0,0,20,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,19,9,4,18]
[null,"สุพรรณบุรี",20,0,7,22,0,0,0,0,0,0,29,0,7,9,0,0,0,0,0,0,16,13,3,6,11]
[null,"รวม",120,0,10,118,0,0,0,0,0,1,129,0,8,22,0,0,0,0,0,0,30,99,23,35,90]
[6,"ชลบุรี",40,0,13,28,15,7,1,2,0,0,66,0,9,11,11,4,0,2,0,0,37,29,5,0,27]
[null,"ระยอง",20,0,5,8,5,8,1,5,0,0,32,0,3,6,4,3,0,0,0,0,16,16,7,2,14]
[null,"จันทบุรี",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"ตราด",10,0,7,7,3,1,0,0,0,0,18,0,1,3,0,1,0,0,0,0,5,13,7,0,11]
[null,"สมุทรปราการ",30,0,0,0,25,0,0,0,0,0,25,0,0,"-",21,0,0,0,0,0,21,4,2,1,2]
[null,"ฉะเชิงเทรา",20,0,2,15,9,6,1,1,3,0,37,0,2,6,8,4,0,1,0,0,21,16,3,3,14]
[null,"ปราจีนบุรี",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"สระแก้ว",10,0,4,5,5,2,0,1,1,0,18,0,4,1,5,1,0,1,0,0,12,6,1,1,6]
[null,"รวม",130,0,31,63,62,24,3,9,4,0,196,0,19,27,49,13,0,4,0,0,112,84,25,7,74]
[7,"ขอนแก่น",45,0,0,75,0,10,0,0,5,0,90,0,0,11,0,3,0,0,0,0,14,76,18,24,33]
[null,"สารคาม",20,0,7,13,0,0,0,0,0,0,20,0,6,3,0,0,0,0,0,0,9,11,5,4,6]
[null,"ร้อยเอ็ด",30,0,0,30,0,0,0,0,0,0,30,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,29,16,8,21]
[null,"กาฬสินธิ์",25,0,0,25,0,0,0,0,0,0,25,0,0,6,0,0,0,0,0,0,6,19,12,4,11]
[null,"รวม",120,0,7,143,0,10,0,0,5,0,165,0,6,21,0,3,0,0,0,0,30,135,51,40,71]
[8,"อุดรธานี",40,0,0,0,3,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,1,2]
[null,"สกลนคร",30,0,0,8,0,4,0,0,0,0,12,0,0,0,0,4,0,0,0,0,4,8,2,0,6]
[null,"รวม",70,0,0,8,3,4,0,0,0,0,15,0,0,0,0,4,0,0,0,0,4,11,4,1,8]
[9,"นครราชสีมา",66,0,10,0,0,0,0,0,8,0,18,0,1,0,0,0,0,0,3,0,4,14,6,5,13]
[null,"บุรีรัมย์",40,0,0,6,0,0,0,0,4,0,10,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,8,2,3,8]
[null,"สุรินทร์",34,0,0,6,0,0,0,0,4,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,1,0,10]
[null,"รวม",140,0,10,12,0,0,0,0,16,0,38,0,1,2,0,0,0,0,3,0,6,32,9,8,31]
[10,"อุบลฯ",45,0,16,5,0,0,0,0,0,0,21,0,13,2,0,0,0,0,0,0,15,6,2,0,4]
[null,"ยโสธร",10,0,4,5,0,0,0,0,0,0,9,0,4,3,0,0,0,0,0,0,7,2,0,0,2]
[null,"อำนาจเจริญ",10,0,3,5,0,0,0,0,0,0,8,0,3,0,0,0,0,0,0,0,3,5,5,0,3]
[null,"ศรีสะเกษ",35,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0]
[null,"มุกดาหาร",10,0,10,20,0,0,0,0,0,0,30,0,5,6,0,0,0,0,0,0,11,19,6,4,15]
[null,"รวม",110,0,35,35,0,0,0,0,0,0,70,0,27,11,0,0,0,0,0,0,38,32,13,4,24]
[11,"นครศรีฯ",40,0,9,2,0,0,0,0,0,0,11,0,9,0,0,0,0,0,0,0,9,2,1,0,2]
[null,"กระบี่",10,0,0,0,0,1,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,4]
[null,"พังงา",10,0,6,2,0,0,3,0,0,0,11,0,3,0,0,0,0,0,0,0,3,8,3,0,6]
[null,"ภูเก็ต",10,0,7,6,0,0,0,0,0,0,13,0,6,0,0,0,0,0,0,0,6,7,4,0,4]
[null,"สุราษฎร์",30,0,8,13,0,0,1,0,0,1,23,0,8,1,0,0,0,0,0,0,9,14,2,6,10]
[null,"ชุมพร",10,0,0,14,0,0,0,0,3,0,17,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,16,2,2,16]
[null,"พัทลุง",10,0,0,15,0,0,0,0,0,0,15,0,0,4,0,0,0,0,0,0,4,11,3,2,8]
[null,"รวม",120,0,30,52,0,1,7,0,3,1,94,0,26,6,0,0,0,0,0,0,32,62,15,10,50]
[12,"สงขลา",35,0,4,2,1,0,0,0,0,0,7,0,4,1,0,0,0,0,0,0,5,2,1,0,2]
[null,"สตูล",10,0,0,2,0,0,1,0,0,0,3,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,1]
[null,"ยะลา",10,0,0,16,0,0,0,3,0,0,19,0,0,3,0,0,0,1,0,0,4,15,5,3,10]
[null,"นราธิวาส",20,0,1,2,0,0,3,2,0,0,8,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,7,6,5,5]
[null,"ปัตตานี",20,0,1,4,1,0,0,0,0,0,6,0,0,2,1,0,0,0,0,0,3,3,0,1,3]
[null,"รวม",95,0,6,26,2,0,4,5,0,0,43,0,5,8,1,0,0,1,0,0,15,28,12,9,21]
[13,"สสม.",145,130,0,0,14,1,0,0,0,0,145,99,0,0,8,0,0,0,0,0,107,38,11,0,28]
[null,"รวม",145,130,0,0,14,1,0,0,0,0,145,99,0,0,8,0,0,0,0,0,107,38,11,0,28]
[{"$nulls":25},"ข้อมูลเมื่อ 9 ก.ค. 61"]
[null,null,"คือ ตัวเลขมีการ update"]
[null,null,"คือ ข้อมูลจังหวัดเป้าหมายที่เพิ่มจากครั้งก่อน"]

{"sheet":"สรุปรายศอ.61","index":1,"n_rows":25,"n_cols":42,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,36,3,38],[19,36,19,38],[19,19,19,20],[19,22,19,23],[19,25,19,26],[19,28,19,29],[3,31,3,33],[3,35,4,35],[3,2,4,2],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[19,10,19,11],[19,13,19,14],[19,16,19,17],[3,3,4,3],[19,31,19,32],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,18],[3,19,3,21],[3,22,3,24],[3,25,3,27],[3,28,3,30]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,"ศูนย์อนามัย","จำนวนตัวอย่าง","กปน.",null,null,"กปภ",null,null,"อปท.",null,null,"น้ำตู้หยอดเหรียญ",null,null,"น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร",null,null,"น้ำบ่อตื้น",null,null,"น้ำบ่อบาดาล",null,null,"น้ำฝน",null,null,"น้ำประปาภูเขา",null,null,"สรุปภาพรวม",null,null,null,"ไม่ผ่าน","ประเด็นไม่ผ่านคุณภาพ"]
[{"$nulls":4},"ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","%","ตัวอย่าง","ผ่าน","% ",null,null,"กายภาพ","เคมี","ชีวภาพ"]
[null,null,"ศอ.1",120,0,0,0,60,25,41.66666666666667,58,24,41.37931034482759,0,0,0,4,1,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,122,50,40.98360655737705,null,72,3,13,44]
[null,null,"ศอ.2",85,0,0,0,2,2,100,78,23,29.48717948717949,4,1,25,1,0,0,0,0,0,3,3,100,0,0,0,0,0,0,88,29,32.95454545454545,null,59,7,6,58]
[null,null,"ศอ.3",80,0,0,0,0,0,0,60,9,15,15,10,66.66666666666666,4,2,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,21,26.582278481012654,null,58,12,10,52]
[null,null,"ศอ.4",150,0,0,0,0,0,0,99,29,29.292929292929294,48,34,70.83333333333334,2,2,100,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,150,65,43.333333333333336,null,85,13,41,70]
[null,null,"ศอ.5",120,0,0,0,10,8,80,118,22,18.64406779661017,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,129,30,23.25581395348837,null,99,23,35,90]
[null,null,"ศอ.6",130,0,0,0,31,19,61.29032258064516,63,27,42.857142857142854,62,49,79.03225806451613,24,13,54.166666666666664,3,0,0,9,4,44.44444444444444,4,0,0,0,0,0,196,112,57.14285714285714,null,84,25,7,74]
[null,null,"ศอ.7",120,0,0,0,7,6,85.71428571428571,143,21,14.685314685314685,0,0,0,10,3,30,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,165,30,18.181818181818183,null,135,51,40,71]
[null,null,"ศอ.8",70,0,0,0,0,0,0,8,0,0,3,0,0,4,4,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,4,26.666666666666668,null,11,4,1,8]
[null,null,"ศอ.9",140,0,0,0,10,1,10,12,2,16.666666666666664,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,3,18.75,0,0,0,38,6,15.789473684210526,null,32,9,8,31]
[null,null,"ศอ.10",110,0,0,0,35,27,77.14285714285715,35,11,31.428571428571427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,38,54.285714285714285,null,32,13,4,24]
[null,null,"ศอ.11",120,0,0,0,30,26,86.66666666666667,52,6,11.538461538461538,0,0,0,1,0,0,7,0,0,0,0,0,3,0,0,1,0,0,94,32,34.04255319148936,null,62,15,10,50]
[null,null,"ศอ.12",95,0,0,0,6,5,83.33333333333334,26,8,30.76923076923077,2,1,50,0,0,0,4,0,0,5,1,20,0,0,0,0,0,0,43,15,34.883720930232556,null,28,12,9,21]
[null,null,"สสม.",145,130,99,76.15384615384615,0,0,0,0,0,0,14,8,57.14285714285714,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,145,107,73.79310344827587,null,38,11,0,28]
[null,null," รวม",1485,130,99,76.15384615384615,191,119,62.30366492146597,752,182,24.20212765957447,148,103,69.5945945945946,51,25,49.01960784313725,14,0,0,17,8,47.05882352941176,29,3,10.344827586206897,2,0,0,1334,539,40.4047976011994,"รวม",795,198,184,621]
[{"$nulls":4},76.15384615384615,null,null,62.30366492146597,null,null,24.20212765957447,null,null,69.5945945945946,null,null,49.01960784313725,null,null,0,null,null,47.05882352941176,null,null,10.344827586206897,null,null,0,null,null,40.4047976011994,null,null,null,59.595202398800595,1003]
[]
[{"$nulls":5},1073,400,37.27865796831314]
[{"$nulls":39},"ปัญหาด้านกายภาพ",24.90566037735849,198]
[{"$nulls":39},"ปัญหาด้านเคมี",23.144654088050316,184]
[{"$nulls":39},"ปัญหาชีวภาพ",78.11320754716982,621]

{"sheet":"Trend 60-61","index":2,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,null,"ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์"]
[null,null,null,"ปี 60","ปี 61"]
[null,null,"น้ำประปา",51.3,37.3]
[null,null,"น้ำตู้หยอดเหรียญ",71.9,69.6]
[null,null,"น้ำดื่มบรรจุขวด",55.6,49]
[null,null,"น้ำบ่อตื้น",19.6,0]
[null,null,"น้ำบาดาล",21.7,47.1]
[null,null,"น้ำฝน ",49.2,10.3]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"กายภาพ"]
[null,null,"เคมี"]
[null,null,"ชีวภาพ"]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}